ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 мая 2017 г. № 196

г.Кызыл

О подготовке учреждений физической культуры

и спорта, находящихся в ведении Министерства

по делам молодежи и спорта Республики Тыва,

к осенне-зимнему периоду 2017/18 года

В целях бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода и обеспечения своевременной и качественной подготовки учреждений физической культуры и спорта к осенне-зимнему периоду 2017/18 года Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по подготовке учреждений физической культуры и спорта, находящихся в ведении Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва, к осенне-зимнему периоду 2017/18 года.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 1 августа 2016 г. № 336 «О подготовке учреждений физической культуры и спорта, находящихся в ведении Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва, к осенне-зимнему периоду 2016/17 года».

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва     в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва                                                                        Ш. Хопуя

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 3 мая 2017 г. № 196

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по подготовке учреждений физической культуры и спорта,

находящихся в ведении Министерства по делам молодежи и спорта

Республики Тыва, к осенне-зимнему периоду 2017/18 года

| Наименование мероприятия | Сумма расходов (тыс. рублей) | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | за счет республиканского бюджета | за счет собственных доходов | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Республиканское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» по национальным видам спорта |
| 1.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 10 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, РГБОУ ДО «ДЮСШ по национальным видам спорта» |
| 1.2. Проведение текущего ремонта, в том числе: побелка, покраска фасада здания; покраска полов, панелей, стен; побелка стен, потолков; замена дверей в проходной | 30,0 | 30,0 | - | 1 июля | 25 августа |  |
| 1.3. Завершение комиссионной проверки, приемка и оформление паспорта готовности объекта с штатными котельными к работе в осенне-зимний период | - | - | - | 1 июля | 15 сентября |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Заключение договоров с организациями на поставку каменного угля, дров | - | - | - | 15 июля | 25 декабря |  |
| 1.5. Организация завоза твердого топлива (угля) согласно утвержденным лимитам на отопительный период | 90,0 | 90,0 | - | 1 сентября | 1 октября |  |
| 2. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва» |
| 2.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 15 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, РГБУ «ЦСП СК Республики Тыва» |
| 2. Проведение текущего ремонта: 2.частичная побелка фасада здания; покраска полов, панелей, стен; побелка стен, потолков | 150 | 150 | - | 1 июля | 25 августа |  |
| 2.3. Промывка внутренней системы батарей, измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов | 30,0 | 30,0 | - | 1 июля | 15 июля |  |
| 2.4. Выполнение основных мероприятий по оформлению и получению паспортов готовности объекта с централизованным обеспечением тепла к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 15 июля | 15 сентября |  |
| 3. Государственное автономное учреждение Республики Тыва «Универсальный спортивный комплекс «Субедей» |
| 3.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 15 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, ГАУ Республики Тыва «УСК «Субедей» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Проведение текущего ремонта: частичная покраска, побелка стен; частичная замена напольных, потолочных плиток | 120,0 | - | 120,0 | 1 июля | 10 августа |  |
| 3.3. Ремонт кровли административно-хозяйственной части здания | 120,0 | - | 120,0 | 1 июля | 10 августа |  |
| 3.4. Промывка, опрессовка систем теплоснабжения | 130,0 | - | 130,0 | 1 июля | 15 сентября |  |
| 3.5. Покраска тепловых узлов | 45,0 | - | 45,0 | 1 августа | 20 августа |  |
| 3.6. Техническое сезонное обслуживание вентиляционных установок | 38,0 | - | 38,0 | 1 июля | 20 августа |  |
| 3.7. Замена шаровых кранов | 17,0 | - | 17,0 | 1 июля | 15 августа |  |
| 3.8. Техническое обслуживание и ремонтные работы электрооборудования | 70,0 | - | 70,0 | 1 июля | 30 июля |  |
| 3.9. Выполнение основных мероприятий по оформлению и получению паспортов готовности объекта с централизованным обеспечением тепла к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | 6,0 | - | 6,0 | 15 июля | 15 сентября |  |
| 4. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа Овюрского кожууна» |
| 4.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 10 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, РГБУ «Спортивная школа Овюрского кожууна» |
| 4.2. Проведение текущего ремонта, в том числе: побелка, покраска фасада здания; покраска полов, панелей, стен; побелка стен, потолков; замена дверей в проходной | 163,7 | 163,7 | - | 1 июля | 25 августа |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Завершение комиссионной проверки, приемка и оформление паспорта готовности объекта с штатными котельными к работе в осенне-зимний период | - | - | - | 1 июля | 15 сентября |  |
| 4.4. Заключение договоров с организациями на поставку каменного угля, дров | - | - | - | 15 июля | 25 декабря |  |
| 4.5. Организация завоза твердого топлива (угля) согласно утвержденным лимитам на отопительный период | 173,1 | 173,1 | - | 1 сентября | 1 октября |  |
| 5. Республиканское государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа г. Ак-Довурака» |
| 5.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 201718 года | - | - | - | 10 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, РГБУ «Спортивная школа г. Ак-Довурака» |
| 5.2. Капитальный ремонт нефинансовых активов | 600,0 | 600,0 | - | 10 июня | 25 августа |  |
| 5.3. Завершение комиссионной проверки, приемка и оформление паспорта готовности объекта с штатными котельными к работе в осенне-зимний период | - | - | - | 1 июля | 15 сентября |  |
| 5.4. Выполнение основных мероприятий по оформлению и получению паспортов готовности объекта с централизованным обеспечением тепла к работе в осенне-зимний период 201718 года |  |  |  | 15 июля | 15 сентября |  |
| 6. Республиканское государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа Барун-Хемчикского кожууна» |
| 6.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 10 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, РГБУ «Спортивная школа Барун-Хемчикского кожууна» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. Текущий ремонт | 33,9 | 33,9 | - | 20 мая | 30 июня |  |
| 6.3. Завершение комиссионной проверки, приемка и оформление паспорта готовности объекта с штатными котельными к работе в осенне-зимний период | - | - | - | 1 июля | 15 сентября |  |
| 6.4. Выполнение основных мероприятий по оформлению и получению паспортов готовности объекта с централизованным обеспечением тепла к работе в осенне-зимний период 2017/18 года |  |  |  | 15 июля | 15 сентября |  |
| 6.5. Заключение договоров с организациями на поставку каменного угля, дров | - | - | - | 15 июля | 25 декабря |  |
| 6.6. Организация завоза твердого топлива (угля) согласно утвержденным лимитам на отопительный период | 135,5 | 135,5 | - | 1 сентября | 25 декабря |  |
| 7. Республиканское государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа Улуг-Хемского кожууна» |
| 7.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 10 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, РГБУ «Спортивная школа Улуг-Хемcкого кожууна» |
| 7.2. Проведение текущего ремонта, в том числе: побелка, покраска фасада здания; покраска полов, панелей, стен; побелка стен, потолков; замена дверей в проходной | 17,0 | 17,0 | - | 10 июля | 25 августа |  |
| 7.3. Промывка внутренней системы батарей, измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов | 10,0 | 10,0 | - | 15 июля | 20 июля |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4. Замена шаровых кранов | 3,0 | 3,0 | - | 15 июля | 25 августа |  |
| 7.5. Техническое обслуживание и ремонтные работы электрооборудования | 20,0 | 20,0 | - | 15 июля | 25 августа |  |
| 7.6. Завершение комиссионной проверки, приемка и оформление паспорта готовности объекта с штатными котельными к работе в осенне-зимний период | - | - | - | 10 июля | 1 сентября |  |
| 7.7. Выполнение основных мероприятий по оформлению и получению паспортов готовности объекта с централизованным обеспечением тепла к работе в осенне-зимний период 201718 года | - | - | - | 10 июля | 1 сентября |  |
| 8. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа Монгун-Тайгинского кожууна» |
| 8.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 10 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, РГБУ «Спортивная школа Монгун-Тайгинского кожууна» |
| 8.2. Проведение текущего ремонта, в том числе: побелка, покраска фасада здания; покраска полов, панелей, стен; побелка стен, потолков; замена дверей в проходной | 49,6 | 40,0 | 9,6 | 1 июля | 25 августа |  |
| 8.3. Завершение комиссионной проверки, приемка и оформление паспорта готовности объекта с штатными котельными к работе в осенне-зимний период | - | - | - | 15 июля | 15 сентября |  |
| 8.4. Заключение договоров с организациями на поставку каменного угля, дров | - | - | - | 1 марта | 31 декабря |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5. Организация завоза твердого топлива (угля) согласно утвержденным лимитам на отопительный период | 647,53 | 647,53 | - | 1 марта | 31 декабря |  |
| 9. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» |
| 9.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 15 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» |
| 9.2. Проведение текущего ремонта: частичная побелка фасада здания; покраска полов, панелей, стен; побелка стен, потолков | 300,0 | 300,0 | - | 1 июля | 30 августа |  |
| 9.3. Промывка внутренней системы батарей, измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов | 45,0 | 45,0 | - | 1 июля | 20 августа |  |
| 9.4. Заключение договоров с организациями на поставку каменного угля, дров | - | - | - | 15 июля | 30 августа |  |
| 9.5. Организация завоза твердого топлива (угля) согласно утвержденным лимитам на отопительный период | 90,0 | 90,0 | - | 15 сентября | 30 декабря |  |
| 10. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа Дзун-Хемчикского кожууна» |
| 10.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 15 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, РГБУ «Спортивная школа Дзун-Хемчикского кожууна» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2. Проведение текущего ремонта: частичная побелка фасада здания; покраска полов, панелей, стен; побелка стен, потолков | 60,0 | 60,0 | - | 1 июля | 30 августа |  |
| 10.3. Промывка внутренней системы батарей, измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов | - | - | - | 1 июля | 20 августа |  |
| 10.4. Заключение договоров с организациями на поставку каменного угля, дров | - | - | - | 15 июля | 30 августа |  |
| 10.5. Организация завоза твердого топлива (угля) согласно утвержденным лимитам на отопительный период | 26,5 | 26,5 | - | 15 сентября | 30 декабря |  |
| 11. Республиканское государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа г. Кызыла» |
| 11.1. Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по оценке готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/18 года | - | - | - | 15 июля | 1 сентября | Минмолодежи Республики Тыва, РГБУ Республики Тыва «Спортивная школа г. Кызыла» |
| 11.2. Проведение текущего ремонта: частичная побелка фасада здания; покраска полов, панелей, стен; побелка стен, потолков | 250,0 | 250,0 | - | 1 июля | 30 августа |  |
| 10.3. Промывка внутренней системы батарей, измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов | 15,0 | 15,0 |  | 1 июля | 20 августа |  |
| Всего | 3 485,83 | 2 930,23 | 555,6 |  |  |  |